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焦作市解放区民政局智慧消防设施建设项目
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采购编号：解财磋商采购-2026-5
项目编号：焦公资采购H2026-102
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采   购   人：焦作市解放区民政局
采购代理机构：河南正坤建设工程咨询有限公司
日        期：二〇二六年九月

[image: 焦作市政府采购文件公平竞争审查自查表(5)_01][image: 焦作市政府采购文件公平竞争审查自查表(5)_02]
优化和提升政府采购营商环境政策
（2025年12月30日修订版）
一、免收采购文件费，全面取消投标保证金。
二、履约保证金。结合项目性质和特点决定是否收取，原则上不收取履约保证金，确需收取的不超3%，且不得收取现金，应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
三、质量保证金。政府采购货物和服务项目，不得收取质量保证金或将未支付款项作为质量保证金。工程项目收取不得超3%，且不得以现金形式收取。
*四、在政府采购中落实本国产品标准及相关政策。
（一）采购人、采购代理机构应当在采购文件中明确要求供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。
（二）采购人、采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《声明函》或有关证明文件。
五、落实政府采购促进中小企业发展政策。200万元以下的货物、服务采购项目，400万元以下的工程采购项目，适宜由中小企业提供的，原则上全部预留给中小企业；对于超过前述金额的采购项目，预留该部分采购项目预算总额的40%以上专门面向中小企业采购。预留份额通过下列措施进行：
（一）将采购项目整体或者设置采购包专门面向中小企业采购；
（二）要求供应商以联合体形式参加采购活动，且联合体中中小企业承担的部分达到一定比例；
（三）要求获得采购合同的供应商将采购项目中的一定比例分包给一家或者多家中小企业。
对非专门面向中小企业采购的项目，实施评审价格扣除支持小微企业。货物服务类项目的价格扣除提高至20%，大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包的，价格扣除提高至6%。
六、落实政府采购支持创新产品政策，加大首台（套）重大技术装备、首批次重点新材料、首版次软件等创新产品和服务的采购支持力度，采购人可依法采用单一来源采购方式。
七、落实促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性单位发展等政府采购政策；节能环保产品优先采购和强制采购；支持绿色建材和绿色建筑发展；优化高校和科研院所科研仪器设备采购流程。
八、严格执行政府采购负面清单制度，供应商资格、采购需求及商务条款、评审因素等不得有影响公平、公正和充分竞争的行为。
*九、落实“两个公平竞争审查制度”。
（一）落实《关于进一步完善政府采购文件公平竞争审查制度的通知》，将《焦作市政府采购文件公平竞争审查自查表》编入采购文件扉页；
（二）落实《关于开展政府采购中标结果公平性审查工作的通知（焦财采购函〔2025〕13号）》，将《焦作市政府采购中标结果公平性审查自查表》作为中标结果公示及合同备案的必备材料。
十、评标结果确认时限。鼓励自评标（评审）结束后应1个工作日内确定中标（成交）供应商，鼓励1个工作日内公告结果，同时发送中标（成交）通知书。
十一、合同签订时限。鼓励自中标（成交）通知书发出之日起5个工作日内，按照采购文件和投标（响应性）文件确定的事项签订政府采购合同。
十二、合同公告和备案时限。鼓励自合同签订之日起1个工作日内完成。
十三、项目验收。鼓励自收到供应商项目验收建议之日起1个工作日内组织验收；鼓励验收结束后1个工作日内出具《验收报告》，并在焦作市政府采购网公告验收结果。
十四、资金支付。按照合同约定的条件及时支付资金，不得因机构变更、人员更替、政策调整等原因拒绝或延迟资金支付。
在政府采购活动中，若发现采购人或采购代理机构未按以上政策执行的，可按项目归属地向同级财政监督部门举报反映。

	监督单位
	监督电话
	电子邮箱

	焦作市财政局
	0391-8866638,8866636
	jzscgb@163.com

	解放区财政局
	0391-2519285
	jfcg2519285@126.com

	中站区财政局
	0391-2941311
	zzzfcg@126.com

	马村区财政局
	0391-3958812，13569188516
	mczfcg@163.com

	山阳区财政局
	0391-2996117，2111675
	syqcgb@163.com

	高新区财政局
	0391-3566505，3566015
	jzgxqczj01@126.com

	修武县财政局
	0391-7188950
	jiaozuo018@163.com

	博爱县财政局
	0391-8683273
	zfcg2000@126.com

	沁阳市财政局
	0391-5611799，5637651
	qycgb@163.com

	温县财政局
	0391-6197778
	wxzfcgb@126.com

	孟州市财政局
	0391-8156680
	mzscgb@163.com

	武陟县财政局
	0391-7290461
	wzxcgb7290461@163.com
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政府采购合同融资政策
为充分发挥政府采购合同资金支付有保障的优势，进一步优化我市营商环境，针对中小微企业融资难、融资贵问题，焦作市财政局联合有关部门推出了以政府采购合同预期支付能力为信用的融资政策。
政府采购合同融资，是指参与政府采购并中标（成交）的中小微企业供应商，凭借政府采购合同向开展融资业务的服务机构申请融资贷款，融资服务机构以信贷政策为基础提供无抵押、免担保、低利率的融资产品。
政府采购项目中标（成交）的供应商，有融资意向的，可登陆“焦作市政府采购网”（网址：http://jiaozuo.hngp.gov.cn）的政府采购合同融资平台，查看各融资服务机构的融资产品，同时可在线向融资服务机构申请贷款，融资服务机构按照程序向您提供便捷、高效、优惠的贷款服务。

政府采购合同融资操作流程图
 (
采购人或采购代理机构在焦作市政府采购网发布中标（成交）
结果公告，同时发出中标（成交）通知书。
依据中标（成交）通知书，登陆焦作市政府采购网的“办事指
南”栏，对照各融资服务机构融资方案，选择符合自身的融资
产品，与融资机构对接，提供相关资料。
对有融资意向的中小微企业，按规定开展审查，申请材料齐全完备的，一般在7个工作日内完成审批。
中小微企业按照融资服务机构要求，开设收款账户，并在中标
（成交）通知书发出后及时签订政府采购合同（政府采购合同
已签订的，需变更约定收款账户的，中小微企业
向采购人申请，
变更收款账户）。
签订合同后
l
个工作日内完成备案；实行线上服务的融资机构登陆河南省电子化政府采购系统核对合同真实性，实行线下服
务的融资机构到财政部门核对合同真实性。
融资服务机构确认合同的真实性后，
5
个工作日内完成放款。
中小微企业按照合同约定履约，采购人及时开展履约验收，融
资服务机构加强管理，及时锁定合同回款资金。
中小微企业领取中
标（成交）通知书
中小微企业申请
融资服务机构审查
开设收款账户
签订政府采购合同
政府采购合同备案
融资服务机构放贷
合同资金支付及还
贷
)

融资服务机构名单

	名称
	联系人
	联系电话
	地址

	中国农业银行股份有限公司焦作分行
	周文静
	0391-2878135
	焦作市民主南路88号

	中国银行股份有限公司焦作分行
	申长平
	0391-8825171
13938195906
	焦作市丰收路159号

	中国建设银行股份有限公司焦作分行
	黄炳杰
	0391-3294113
18317269875
	焦作市建设东路152号

	中国邮政储蓄银行股份有限公司焦作市分行
	于洋
	15903910344
	焦作市火车站北广场售票厅西邻

	中原银行股份有限公司焦作分行
	周建林
	15893053027
	焦作市山阳区迎宾路1号

	中信银行股份有限公司焦作分行
	
周江江
	
17639185001
	焦作市人民路669号锦江现代城广场御景10号商业楼

	中国光大银行股份有限公司焦作分行
	张继峰
	0391-8787962
15225817285
	焦作市塔南路1736号

	广发银行股份有限公司焦作分行
	张嘉强
	0391-8653785
13203910032
	焦作市塔南路1736号嘉隆金融中心



备注：融资服务机构名单和人员联系方式会随时变化。具体情况可登录“焦作市政府采购网”政府采购合同融资平台查询。
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第一章 竞争性磋商公告
项目概况：
焦作市解放区民政局智慧消防设施建设项目的潜在供应商应在焦作市公共资源交易中心网站获取竞争性磋商文件，并于2026年9月29日8时30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
1.采购项目编号：解财磋商采购-2026-5
2.采购项目名称：焦作市解放区民政局智慧消防设施建设项目
3.采购方式：竞争性磋商
4.预算金额：662450.00元
最高限价：662450.00元
	序号
	包号
	包名称
	包预算（元）
	包最高限价
（元）

	1
	焦公资采购H2026-102-1
	焦作市解放区民政局智慧消防设施建设项目
	662450.00
	662450.00


5.采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）焦作市解放区民政局养老机构智慧消防设施设备安装，包括电器火灾探测器、离岗摄像头、安检门、金属探测器等供货、安装、调试、验收交付、技术支持、售后保修及其他相关服务。（详见磋商文件第三章）
6.合同履行期限：自合同签订后30日历天内完成供货及安装。
7.本项目是否接受联合体投标：否。
8.是否接受进口产品：否。
9.是否专门面向中小企业：否。
二、申请人的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策满足的资格要求：/；
3.本项目的特定资格要求:
3.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，扫描件加盖公章）；
3.2按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据磋商会当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；
备注：以上第3.2条由采购代理机构提供查询结果。
三、获取竞争性磋商文件
1.时间：2026年9月16日至2026年9月22日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）
2.地点：焦作市公共资源交易中心网站
3.方式：本项目采用网上获取竞争性磋商文件，凡有意参加者，请登陆焦作市公共资源交易中心网站“交易平台”栏目进行网上下载竞争性磋商文件；
4.售价：0元。
四、响应文件提交
1.截止时间：2026年9月29日8时30分（北京时间）
2.地点：加密电子响应性文件须在响应性文件提交截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心（https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/）”网站-交易平台加密上传。
五、响应文件开启
1.时间：2026年9月29日8时30分（北京时间）
2.地点：焦作市人民路889号阳光大厦B座焦作市公共资源交易中心第一开标室2号机。
六、发布公告的媒介及公告期限
本次公告在《河南省政府采购网》、《焦作市政府采购网》、《焦作市公共资源交易中心网》上发布，招标公告期限为五个工作日。
七、其他补充事宜
1.需要落实的政府采购政策：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、促进残疾人就业政府采购政策、实施本国产品标准及相关政策、节能产品、环境标志产品政府强制采购和优先采购。
2.请各供应商提前办理CA数字证书，并学习电子响应性文件制作。加密的电子响应性文件须使用CA数字证书上传。为防止网络拥堵等不可控因素影响加密的电子响应性文件上传，请各供应商提前上传，因未能及时上传导致投标失败的责任由供应商自行承担。为保护用户账户的安全和即将开展的电子化开评标，投标人必须使用移动CA或实体CA证书等数字认证方式登录招投标交易平台，移动CA通过交易主体登录页扫码下载app线上申请即可，实体CA办理可通过网站办事指南查询办理流程。
3.按要求进行网上获取并下载竞争性磋商文件,凡未在规定时间内获取竞争性磋商文件者视为无效标。
4.获取竞争性磋商文件后，请下载并安装最新版本投标文件制作工具，制作电子响应性文件，在响应性文件提交截止时间前，上传加密的响应性文件。供应商未在响应性文件提交截止时间前完成上传的，视为逾期送达，焦作市电子招投标交易平台将拒绝接收。
5.平台统一技术服务电话为：0512-58188538，服务QQ:4008503300,服务时间:周一至周日8:00-17:30（北京时间）。
6.本项目采用远程不见面交易的模式，磋商当日，供应商无需到现场参加磋商会议，应在响应性文件提交截止时间前，登录“不见面开标大厅系统”，在线准时参加磋商活动，在规定时间内进行文件解密。各潜在供应商因加密电子响应性文件未能成功上传，其投标将被拒绝。供应商需在响应文件提交截止时间后30分钟内完成解密，否则造成的一切后果由供应商自行负责。除电子响应性文件外，磋商时不再接受任何纸质文件、资料等。
八、凡对本次磋商提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称：焦作市解放区民政局
地址：焦作市解放区胜利街民政局院内
联系人：王女士
联系方式：0391-2038799
2.采购代理机构信息
名称：河南正坤建设工程咨询有限公司
地址：焦作市解放区塔南路569号-4付03号
联系人：谢女士
联系方式：0391-2619918
3.项目联系方式
项目联系人：王女士    谢女士
电话：0391-2038799       0391-2619918

第二章 供应商须知
	供应商须知前附表

	序号
	条款
	内容

	1.
	项目概况
	1.项目名称：焦作市解放区民政局智慧消防设施建设项目
2.资金来源：财政资金
3.采购内容：焦作市解放区民政局养老机构智慧消防设施设备安装，包括电器火灾探测器、离岗摄像头、安检门、金属探测器等供货、安装、调试、验收交付、技术支持、售后保修及其他相关服务。（详见磋商文件第三章）
4.合同履行期限：自合同签订后30日历天内完成供货及安装。
5.交货地点：采购人指定地点
6.质保期：1年
7.质量标准：符合国家及行业相关技术合格标准。
8.付款方式：设备以实际安装数量为准，调试验收合格后一次性付清（具体款项支付由市财政根据项目资金实际到位情况安排支付）
9.采购人：焦作市解放区民政局
10.采购代理机构：河南正坤建设工程咨询有限公司

	2.
	对供应商的资格要求
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策满足的资格要求：/；
3.本项目的特定资格要求:
3.1具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，扫描件加盖公章）；
3.2按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据磋商会当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与政府采购活动，同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档；
备注：以上第3.2条由采购代理机构提供查询结果。

	3.
	报价费用
	无论报价和磋商的过程和结果如何，供应商自行承担所有与参加报名及磋商有关活动的全部费用。

	4.
	响应文件语言
	中文

	5.
	报价货币
	人民币

	6.
	报价范围及说明
	所有磋商报价均以人民币元为计算单位。供应商所报总价应包括其履行本项目合同（如果成交）所需的所有费用。

	7.
	响应文件有效期
	响应文件递交截止期后60日内有效

	8.
	响应文件的组成
	供应商应按本磋商文件规定的格式，填写并提供相关文件或资料，本磋商文件第三章要求的文件和资料也须一并提供。供应商还可根据自己的理解，提供其他必要的技术响应资料及附件。

	9.
	响应文件封面要求
	列明项目名称、本磋商文件编号、供应商名称

	10.
	响应文件份数要求
	1.上传加密的电子响应性文件一份；
2.成交供应商在领取成交通知书时，须提供纸质响应性文件贰份。

	11.
	响应文件密封和提交
	1.本项目为不见面开标，加密电子响应性文件须在响应性文件提交截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心
（https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/）”网站-交易平台加密上传。除电子响应性文件外，磋商时不再接受任何纸质文件、资料等。
2.未在响应性文件提交截止时间前完成上传加密的电子响应性文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传加密的电子响应性文件，投标无效。

	12.
	竞争性磋商文件的澄清
	任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式或传真通知采购人或采购代理机构，采购人如认为必要，将以书面形式予以答复。澄清或修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交响应文件截止时间至少5日前，以书面形式（或以更正、变更公告的方式）通知所有获取磋商文件的供应商；不足5日，顺延提交首次响应性文件截止时间。

	13.
	响应文件递交截止时间
	2026年9月29日8时30分

	14.
	响应文件递交地点
	加密电子响应性文件须在响应性文件提交截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心（https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/） ”网站-交易平台加密上传。

	15.
	磋商时间
	2026年9月29日8时30分

	16.
	磋商程序和内容
	详见磋商文件第二章

	17.
	授予合同
	采购人根据磋商小组的推荐意见，按照评审得分由高到底的顺序确定成交供应商。采购代理机构向成交供应商发出成交通知书。

	18.
	签订合同
	1.鼓励接到成交通知书后1个工作日内，成交供应商应与采购人签订采购合同。
2.本磋商文件、响应文件及磋商、评审过程中有关澄清、承诺文件的内容，将作为签订合同的主要内容。



一、总则
1．适用范围
1.1本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商公告中所述项目。
2．定义
2.1“采购人”：系指焦作市解放区民政局。
2.2“采购代理机构”：系指河南正坤建设工程咨询有限公司。
2.3“供应商”系指按竞争性磋商文件规定取得竞争性磋商文件并参加竞争性磋商活动的法人、其他组织或者自然人。
2.4“供应商代表”系指代表供应商参加本次竞争性磋商活动的供应商的法定代表人或其委托代理人。
2.5“货物”系指磋商文件中所述所有货物及其他相关义务。
2.6“法定代表人”系指法人单位（企业）法人营业执照（或事业法人登记证书上）上注明的法定代表人；如为其他组织或个体经营者参加竞争性磋商会的，指营业执照上注明的负责人或经营者。
2.7“重大违法记录”系指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
2.8“不具备良好的商业信誉”是指：
（1）有重大违法记录的（满三年的除外）；
（2）被各级财政部门列入政府采购严重违法失信行为信息记录的（期限已满的除外）；
（3）被各级政府采购监督管理部门禁止在一定期限内参加政府采购活动等处罚的（期限已满的除外）；
（4）被各级法院列入失信名单的（已依法解除的除外）；
（5）不符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库2016〕125号）相关规定的；
（6）法律法规规定的其他情形。
3.采购预算
3.1本次采购预算为人民币:662450.00元（大写：陆拾陆万贰仟肆佰伍拾元整）。
4.合格的供应商
4.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
4.1.1具有独立承担民事责任的能力；
4.1.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
4.1.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.1.4有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
4.1.5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
4.1.6法律、行政法规规定的其他条件。
注：（1）根据《焦作市财政局关于实施政府采购信用承诺制度的通知》的规定，供应商在响应时，按照规定提供相关承诺函，无需再提交上述证明材料。
（2）供应商应当遵循诚实信用原则，不得作虚假承诺。供应商承诺不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。按照《政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违
法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
4.2符合本竞争性磋商文件规定的供应商资格要求及项目要求的其他条件，并按照要求提供相关证明材料。
4.3供应商应遵守国家法律、法规和采购代理机构有关竞争性磋商的规定。
4.4采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照竞争性磋商文件规定的方式确定一个供应商获得成交供应商推荐资格，竞争性磋商文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为成交候选人。
非单一产品采购项目，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按上述条款规定处理。
4.5单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
4.6本项目不接受联合体投标。
5.竞争性磋商费用
5.1无论竞争性磋商结果如何，供应商均应自行承担所有与竞争性磋商活动有关的全部费用。无论磋商结果如何，采购人和采购代理机构均无向磋商对象解释其成交或未成交原因的义务。
5.2采购代理服务费：11262元，参照豫招协[2023]002号《河南省招标代理服务收费指导意见》中的标准收取，收费标准的计算基数以项目预算金额为计费基数。成交供应商在领取成交通知书时须以刷卡或转账的方式向采购代理机构缴纳采购代理服务费。
账户名称：河南正坤建设工程咨询有限公司
开户银行：中信银行股份有限公司焦作分行营业部
账号：8111101013601036304
6.竞争性磋商文件的约束力
6.l供应商一旦参加竞争性磋商会，即被认为接受了本竞争性磋商文件中的所有条款和规定。
6.2供应商如认为本竞争性磋商文件含有倾向性或排斥潜在供应商的条款而使自己的权益受到损害的，请以书面形式向采购人提出，否则，将视为对本竞争性磋商文件要求无任何异议，并不得因此在竞争性磋商会开始后提出任何异议。
6.3本竞争性磋商文件由采购人负责解释。
二、竞争性磋商文件
7．竞争性磋商文件的组成
7.1竞争性磋商文件是用以阐明的采购需求、采购程序和合同格式等的规范性文件。竞争性磋商文件主要由以下部分组成：
（1）竞争性磋商邀请函；
（2）供应商须知；
（3）采购需求；
（4）响应性文件内容及格式；
（5）合同主要条款（参考）。
7.2供应商收到竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件是否齐全、是否有表述不明确或缺（错、重）字等问题。供应商发现
任何页数和附件数量的遗缺，任何数字或词汇模糊不清，任何词义含混不清的情形，应立即与采购人联系解决。如果供应商因未按上述提出要求而造成不良后果的，采购人不承担任何责任。
7.3供应商被视为充分熟悉本采购项目所在地的与履行合同有关的各种情况，包括自然环境、气候条件、劳动力及公用设施等，本竞争性磋商文件不再对上述情况进行描述。
7.4供应商必须详阅竞争性磋商文件的所有条款、文件及表格格式等。供应商若未按竞争性磋商文件的要求和规范编制、提交响应性文件，将有可能导致响应性文件被拒绝接受或被视为无效。
8.竞争性磋商文件的澄清与修改
8.1采购代理机构可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，改变采购标的和资格条件除外。澄清或者修改的内容将在原公告发布媒体上发布澄清（变更）公告。澄清或者修改的内容为磋商文件的组成部分。
8.2澄清或者修改的内容可能影响响应性文件编制的，采购代理机构将在首次递交响应性文件截止之日5日前，以书面形式（发布变更公告）通知所有获取磋商文件的潜在供应商；不足5日的，将顺延提交响应性文件的截止时间。
三、响应性文件的编制
9.要求
9.1响应性文件应对磋商文件的要求作出实质性响应（包括供应商资格要求、技术要求、商务要求等），所提供的全部资料具有真实性、合法性，否则其响应性文件将作为无效处理。
9.2任何对竞争性磋商文件的忽略或误解不能作为响应性文件没有完全响应竞争性磋商文件的有效理由。
9.3供应商没有按照竞争性磋商文件要求提供全部资料，或者供应商没有对竞争性磋商文件在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应性文件无效。
10.响应性文件的语言及度量衡
10.1响应性文件以及供应商与采购代理机构之间的所有书面往来都应用简体中文书写。
10.2供应商提供已印刷好的产品资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但在解释响应性文件时，以译文为准。
10.3关于计量单位，竞争性磋商文件已有明确规定的，使用竞争性磋商文件规定的计量单位；竞争性磋商文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位。
10.4本竞争性磋商文件所表述的时间均为北京时间。
11.响应性文件的组成
11.1响应性文件由资格性证明材料、符合性证明材料、其他材料三部分组成。具体内容和格式见竞争性磋商文件第四章。
12.响应性文件格式
12.1供应商可按照竞争性磋商文件提供的格式编写响应性文件，但不得缺少或私自更改任何竞争性磋商文件要求填写的表格或提交的资料。竞争性磋商文件提供格式的按格式填列，未提供格式的可自行拟定。
13.竞争性磋商报价
13.1所有磋商报价均以人民币元为计算单位。供应商的报价为交货地点交货价格，包括设备供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、售后保修（运行、维护、软件升级，如有）及其他相关伴随服务，采购人不再追加任何费用。
13.2响应性文件中的报价并非最后报价，在竞争性磋商时按要求由供应商再提交最后报价。
13.3采购代理机构不接受有选择的报价。
13.4最后报价不得超过采购预算。
13.5报价均须以人民币为计算单位。
13.6需要落实政府采购政策
13.6.1对小型或微型企业投标的扶持：(本项目非专门面向中小企业采购）
（1）所投产品制造商为小型或微型企业时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值为20%），即：评标价＝磋商报价×(1－C1）；
（2）小微企业应当列明本项目中所投的“小型和微型企业产品的清单”并提供《中小企业声明函》（见格式13）
（3）按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》有关规定，供应商提供的货物、工程或者服务符合下列情形的，享受本办法规定的中小企业扶持政策：
（4）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；
①在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；
②在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。
③在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
④以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。
（5）享受扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分包给大型企业；
（6）监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业同等政策待遇。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
（7）为了发挥政府采购促进残疾人就业的作用，进一步保障残疾人权益，根据财库【2017】141号的规定，给予残疾人福利性单位（投标人为残疾人福利性单位且提供的所有投标产品均为残疾人福利性单位产品）价格20%的扣除，用扣除后的价格参与评审，残疾人福利性单位投标报价=残疾人福利性单位报价×（1-20%）。
（8）小微企业、监狱、残疾人福利性企业的产品仅给予一次价格20%的扣除，不重复享受政策。
13.6.2在政府采购中实施本国产品标准及相关政策
[bookmark: bookmark7]（1）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（见附件15，以下简称《声明函》）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。出具符合要求的《声明函》或有关证明文件的，该产品视为本国产品，供应商提供虚假《声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。
（2）根据关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见（财库〔2025〕30号）评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（3）本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（4）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
14．响应性文件有效期
14.l响应性文件有效期为自竞争性磋商会开始之日起60天，有效期短于此规定的响应性文件将被视为无效。
14.2特殊情况下，采购代理机构可于响应性文件有效期满之前书面要求供应商同意延长有效期，供应商应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。供应商答复不明确或逾期未答复的，均视为同意上述要求。
15.响应性文件的签署、盖章及提交
15.1供应商登录“焦作市公共资源交易中心”网站，按要求下载“新点投标文件制作软件”。
15.2供应商凭CA锁登录，并按网上提示自行下载磋商文件。使用“新点投标文件制作软件”按要求制作电子响应性文件。供应商在制作电子响应性文件时，应按要求进行电子签章。供应商编辑电子响应性文件时，根据磋商文件要求用法定代表人CA锁和企业CA锁进行签章制作；最后一步生成电子响应文件时，只能用本单位的企业CA锁。
15.3加密的电子响应性文件为“焦作市公共资源交易中心”网站提供的“新点投标文件制作软件”制作生成的加密版响应性文件。未加密的电子响应性文件应与加密的电子响应性文件为同时生成的版本。
15.4响应性文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应性文件内，严格按照本项目响应性文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应性文件被否决的风险。
15.5响应文件所附证明材料均为原件的扫描件（或照片），尺
寸和清晰度应该能够在电脑上被阅读、识别和判断；若供应商未按要求提供证明材料或提供不清晰的扫描件（或照片）的，磋商小组有权认定其响应文件未对磋商文件有关要求进行响应，涉及资格审查性或符合性审查的将不予通过。
15.6供应商可按本竞争性磋商文件规定的格式编制响应性文件。除了响应性文件封面以外，每个页面都要在明显位置编制页码，字迹需清晰可认，响应性文件的目录需编序。响应性文件内容不完整、编排混乱导致被误读、漏读或者查找不到相关内容的，由供应商负责。
15.7响应文件未按要求签字或加盖公章的视为无效文件。本采购文件所表述（指定）的公章是指法人（供应商）行政公章，不包括专用章。
15.8响应性文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是为改正供应商造成的必须修改的错误进行的。有改动时，修改处应由供应商代表签署证明或加盖公章，但非供应商出具的材料，供应商改动无效。
15.9供应商提交的资料应证明其满足竞争性磋商文件要求，该文件可以是文字资料、图纸和数据，以及拟提供货物的主要技术参数、指标和性能，提供服务的详细描述等资料。
四、响应性文件的递交
16.响应性文件的密封和标记
16.1本项目为不见面开标，加密电子响应性文件须在响应性文件提交截止时间前通过“焦作市公共资源交易中心（https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/）”网站-交易平台加密上传。除电子响应性文件外，磋商时不再接受任何纸质文件、资料等。
17.响应性文件的递交
17.1供应商应在竞争性磋商邀请函中规定的截止日期和时间前，将响应性文件进行上传，递交（接收）截止时间为竞争性磋商邀请函中规定的响应性文件提交截止时间。由于对网上投标操作程序不熟悉或自身电脑、网络的原因导致不能在响应性文件提交截止时间之前上传电子响应性文件，由供应商自行负责。
17.2未在响应性文件提交截止时间前完成上传加密的电子响应性文件视为逾期送达。逾期上传或未按规定方式上传加密的电子响应性文件，投标无效。
17.3若采购代理机构推迟了响应性文件接收截止时间，采购代理机构和供应商受响应性文件接收截止时间制约的所有权利和义务均应以新的截止时间为准。
18.响应性文件的修改和撤回
18.1供应商在提交响应性文件后可对其响应性文件进行修改、撤回，但需要在响应性文件接收截止时间前重新上传响应性文件。
18.2供应商在响应性文件接收截止时间后不得修改、撤回响应性文件。供应商在响应性文件接收截止时间后修改响应性文件的，将被拒绝接受。
18.3供应商有下列情形之一的，采购代理机构将拒绝接受其响应性文件：
18.3.1在竞争性磋商文件规定的响应性文件接收截止时间之后递交响应性文件的；
18.3.2响应性文件未按竞争性磋商文件规定签署、盖章的；
18.3.3未获取竞争性磋商文件参加竞争性磋商的；
18.3.4一个供应商不止递交一套响应性文件的。
五、磋商会及竞争性磋商
19.磋商会
19.1本项目采用远程不见面开标的模式。
采购人在竞争性磋商文件中规定的时间和地点开标。不见面开标大厅网址（https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/BidOpeningHall/bidhall/default/login）供应商无需到焦作市公共资源交易中心现场参加磋商会，无需到达现场提交原件资料。供应商应当响应性文件接收截止时间前，登录不见面开标大厅系统，在线准时参加磋商活动并进行文件解密，开标结束后，在焦作市公共资源交易平台进行交易主体登录，在线参加答疑澄清、二轮报价或最后报价等。在规定时间内响应性文件未解密的供应商，视为放弃投标。
供应商应在磋商会当天及时关注本单位的情况，如遇问题，请拨打平台统一技术服务电话为：0512-58188538，服务QQ:4008503300。
19.2磋商会程序：
（1）公布在递交响应性文件截止时间前递交响应性文件的供应商名称；
（2）供应商在不见面开标大厅对已递交的电子响应性文件在规定时间内进行解密；
（3）批量导入文件；
（4）代理机构将通过不见面开标大厅公布磋商项目名称、供应商名称及其他内容，并记录在案；
（5）采购人代表、监督人等有关人员按具体现场系统情况在开标记录上签字确认；
（6）开标结束。
（7）磋商小组对已通过资格性、符合性审查的供应商发起二轮或最后报价邀请；
（8）供应商在规定时间内通过焦作市公共资源交易平台进行二轮或最后报价。
19.3供应商应认真学习《投标单位操作手册》，根据手册要求做好不见面磋商的准备工作，否则由此引起的未能解密、解密失败或解密超时的将被拒绝。
19.4供应商应在解密时间内插入单位CA锁，输入密码，进行解密。
19.5采购人及采购代理机构在磋商文件规定的时间及地点组织磋商会。供应商无需到达磋商会现场，但在磋商会期间，供应商的法定代表人或其授权委托人应参与远程交互，中途不得更换，在解密文件、澄清、答疑、传送文件、最后报价等特殊情况下需要交互时，供应商一端参与交互的人员将均被视为是供应商的法定代表人或其授权委托人，供应商不得以不承认交互人员的资格或身份等为借口抵赖推脱，供应商自行承担随意更换人员或未按要求参与交互所导致的一切后果。供应商超时交互，由此产生的不利于供应商的评审风险由供应商自行承担。
19.6供应商出现下列情况之一者为废标，取消参加磋商资格：
（1）未按规定在响应性文件接收截止时间前递交电子响应性文件（加密版）的；
（2）磋商会时，因供应商自身原因而导致电子响应性文件无法导入“全国公共资源交易平台（河南省·焦作市）”
（https://ggzy.jiaozuo.gov.cn/）-“焦作市电子招投标交易平台”电子开标、评标系统的。
19.7开标异议
供应商对磋商会有异议的，应当在磋商会现场提出（语音异议、文字异议），采购人当场作出答复，并制作记录。
19.8开标异常处理
当出现以下情况时，应对未开标的项目中止电子开标，对原有资料及信息作出妥善保密处理，并在恢复正常后及时安排时间开标：
（1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；
（2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；
（3）系统发现有安全漏洞，有潜在的泄密危险；
（4）出现断电事故且短时间内无法恢复供电；
（5）其他无法保证磋商会过程正常进行的情形。
20.组建竞争性磋商小组
20.1采购人根据本次采购内容在政府采购评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取有关方面专家，按照规定依法组成磋商小组。
20.2竞争性磋商小组由采购人代表和有关技术、经济等方面专家共3人组成，其中评审专家人数不少于竞争性磋商小组成员总数的2/3。竞争性磋商小组确认竞争性磋商文件，并负责具体评审事务，根据有关法律法规和竞争性磋商文件规定的评审程序，按照评审方法及评审标准独立履行竞争性磋商小组职责。
21.资格性和符合性审查
21.1资格性检查。竞争性磋商小组依据有关法律法规和竞争性磋商文件的规定，对响应性文件中资质证明等进行审查，审查每个供应商提交的资质证明材料是否齐全、完整、合法、有效。
21.1.1资格性审查的内容包括：
竞争性磋商文件规定的供应商资格条件。
21.2符合性检查。对资格性审查合格的供应商的响应性文件，依据竞争性磋商文件的规定，从响应性文件的有效性、完整性和对竞争性磋商文件的响应程度，审查响应性文件是否对竞争性磋商文件的实质性要求作出了响应。
21.2.1符合性审查的内容包括：
（1）响应性文件的有效性(签署情况等)；
（2）响应性文件的完整性(响应内容等)；
（3）对竞争性磋商文件的响应程度（是否存在重大负偏离等）。以上资格性审查和符合性审查的内容只要有一条不满足，则响应
性文件无效，将不进入竞争性磋商程序。
注意事项：资格性、符合性证明材料见竞争性磋商文件第四章规定。
21.3实质性响应的响应性文件是指与竞争性磋商文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离；重大负偏离的认定须经竞争性磋商小组三分之二以上同意。
21.4重大偏离系指供应商货物的技术指标、数量和交货期限等明显不能满足竞争性磋商文件的要求，或者实质上与竞争性磋商文件不一致，而且限制了采购单位的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。
21.5如果响应性文件实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，将作为无效处理，供应商不得再对响应性文件进行任何修正从而使其响应性文件成为实质上响应的文件；
21.6竞争性磋商小组审定响应性文件的响应性只根据响应性文件本身的内容而不寻求外部证据。
21.7凡有下列情况之一的，其响应性文件也被视为未实质性响应竞争性磋商文件，按照无效处理（不再参加竞争性磋商）：
21.7.1响应性文件制作机器码一致的;
21.7.2未按竞争性磋商文件规定要求签署、盖章的；
21.7.3资格证明文件不全的，或不符合竞争性磋商文件中规定的资格要求的；
21.7.4不符合竞争性磋商文件规定的实质性要求的；
21.7.5响应性文件内容不齐全或内容虚假的；
21.7.6响应性文件的实质性内容未使用中文表述；
21.7.7响应性文件的内容修改处未按规定签名或盖章的；
21.7.8违反法律、行政法规、竞争性磋商文件规定的其他情形的。
21.8在评审过程中，竞争性磋商小组发现供应商有下列情形之一的，视为供应商相互串通，按照无效处理并依据法律、法规追究其相关责任。具体表现形式如下：
21.8.1不同供应商的响应性文件互相混装的；
21.8.2不同供应商授权同一人作为供应商委托代理人的；
21.8.3不同供应商的响应性文件载明的项目管理成员为同一人的；
21.8.4有证据证明供应商与采购人、采购机构或者其他供应商串通的其他情形；
21.8.5竞争性磋商小组认定的其他串通情形。
22.响应性文件的澄清
22.1竞争性磋商小组在对响应性文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应性文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应性文件的范围或者改变响应性文件的实质性内容。
22.2竞争性磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其委托代理人签字或者加盖公章。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
22.3供应商拒不进行澄清、说明、补正的，或者不能在竞争性磋商小组规定时间内作出书面澄清、说明、补正的，其响应性文件将被作为无效处理。
22.4供应商的书面澄清材料作为响应性文件的补充。
22.5竞争性磋商小组不得接受供应商主动提出的澄清和解释。
22.6并非每个供应商都将被询问、澄清。
23.竞争性磋商
23.1资格性审查和符合性审查合格的供应商，将进入本次竞争性磋商程序。
23.2竞争性磋商将按照供应商的签到顺序进行。
23.3磋商内容包括：
23.3.1按照竞争性磋商文件中商务部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。
23.3.2按照竞争性磋商文件中技术部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。
23.3.3按照竞争性磋商文件中合同条款部分的内容，对照供应商提交的响应文件逐一进行比较各项指标和要求。
23.3.4在磋商中，磋商的任何一方不得透露与磋商有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。磋商结束后，磋商小组可以要求所有参加磋商的供应商在规定时间内进行最后报价（各供应商应对其磋商代表进行相应授权，并做好在当天规定时间内完成有关澄清、磋商和最后报价的准备工作）。
23.4在竞争性磋商过程中，竞争性磋商小组可以根据竞争性磋商文件和竞争性磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确定。
23.4.1对竞争性磋商文件作出实质性变动是竞争性磋商文件的有效组成部分，竞争性磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加竞争性磋商的供应商。
23.4.2供应商应当按照竞争性磋商文件的变动情况和竞争性磋商小组的要求重新提交响应性文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。
23.5本次竞争性磋商进行2轮次报价。磋商小组可根据磋商情况增加磋商轮数（不超过3轮次），但应给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。响应性文件中报价为第一轮次报价，以后轮次报价不得高于上一轮次报价（除竞争性磋商文件有实质性变动外），否则将被视为未实质性响应竞争性磋商文件。供应商应当对竞争性磋商的每轮次报价在焦作市公共资源交易平台进行确认，在规定的时限内递交给竞争性磋商小组，竞争性磋商报价以供应商的最后一轮次报价为准。未在规定时间提供最后报价，由供应商自行承担相关责任。
23.6竞争性磋商结束后，竞争性磋商小组应当要求所有参加竞争性磋商的供应商在规定的时间内进行最后报价，竞争性磋商报价以供应商的最后报价为准。
23.7根据《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号），政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（一）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（二）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（三）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（四）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。如果投标（响应）供应商不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，应当将其作为无效投标（响应）处理。审查相关情况应当在评审报告中记录。
23.8已提交响应性文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据竞争性磋商情况退出竞争性磋商。
六、评定标准
24.竞争性磋商过程及保密原则
24.1经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
24.2综合评分法，是指相应文件满足磋商文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。
24.3本项目采用综合评分法，总分为100分。
24.4评分标准和内容
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标报价
（30分）
	价格分统一采用低价优先法计算，满足磋商文件要求且（通过资格性审查和符合性审查）最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分30分。
其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：
磋商报价得分=(磋商基准价／最后磋商报价)×30，计算过程按四舍五入，保留两位小数。
注：1.小微企业（监狱企业、残疾人福利性单位视同小微企业）价格扣除按扣除20%后的价格执行。
2.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。（仅有本国产品参与竞争的政府采购项目，本国产品
不享受价格扣除评审优惠）
3.根据《焦作市财政局关于印发<优化政府采购营商环境39项举措>的通知》属于优先采购的产品，给予一定的价格扣除参与价格分评审。供应商所投品种属于政府优先采购节能产品、环境标志产品的，每有一种品种给予价格0.5%的扣除，最多给予价格1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.对于同时获得节能产品和环境标志产品认证证书产品，只给予其中一种认证证书产品价格扣除，不重复给予价格扣除。
备注：供应商应提供国家公布的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

	2
	商务标部分（15分）
	项目业绩
（10分）
	供应商自2024年1月1日以来同类项目业绩，每提供1份得2分，最多得10分，缺项不得分。（需提供合同扫描件，时间以合同签订日期为准）

	
	
	售后服务承诺（5分）
	售后服务承诺（包括但不限于及时纠错、不合格品无偿更换），质保期内售后服务承诺（质保期限、质保费用、质保条件）。
1.承诺叙述完整、描述清晰、科学合理、切合实际的得5分。
2.承诺叙述完整、描述基本清晰、基本科学合理、基本切合实际的得3分。
3.承诺叙述不完整，描述不清晰得1分。
缺项不得分。

	



















3
	



















技术标部分
（55分）
	技术指标的响应程度
（30分）
	1.供应商所投产品的技术参数全部满足磋商文件技术参数要求得30分，技术参数中要求提供相关证明材料的文件加盖供应商公章，视为该项参数满足要求。
2.产品技术参数每有一项参数负偏离磋商文件要求（含缺漏项）的扣0.5分，扣完为止（本项最多扣30分）。
注:合同签定前及履行过程中发现本项有虚假者，取消其中标资格，并追究供应商相应的法律责任和对采购人进行相应的赔偿。

	
	
	项目实施方案（5分）
	供应商针对本项目提供详细的实施方案，包括但不限于项目实施进度、项目人员安排、应急响应、巡检方案等。
1.能够完全满足需求，并且方案详尽，得5分；
2.基本满足需求，方案基本详尽，得3分；
3.基本满足需求，方案不够详尽，得1分；
缺项不得分。

	
	
	质量保证措施（5分）
	针对本项目的质量保证措施具体、明确，详细全面、科学合理，优得5分，良得3分，一般得1分，缺项不得分。

	
	
	供货方案及保证措施（5分）
	方案中应包含以下内容但不限于此：①供货能力；②供货计划安排；③供货保障措施等描述。
1.供货能力优秀，供货实施方案明确，计划进度清晰，供货保障措施完善的得5分；
2.供货能力一般，有较完善的供货方案，计划进度较明确，供货保障措施良好的得3分；
3.供货能力差，粗糙的供货方案，计划进度不清晰，供货保障措施不完整的得1分；
缺项不得分。

	
	
	安装调试方
案（5分）
	根据采购人实际需求，针对项目实际情况，供应商对所供货物的安装调试制定详细的计划方案，根据供应商提供的方案进行打分： 
1.方案全面、详尽、合理、措施有保障，完全满足项目需求的，得5分；
2.方案全面、基本合理、能满足项目需求的，得 3分； 
3.方案基本满足项目需求的得1分；
缺项不得分。

	
	
	应急预案
（5分）
	针对各种突发情况制定应急预案，进行横向对比，优得5分，良得3分，一般得1分，缺项不得分；


注：（1）评审过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价；因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。
（2）在评审过程中，经磋商小组认定技术部分某一处技术参数确实具有唯一的指向性的，该项技术参数将不列入评价/评审标准。
（3）技术部分各评委打分汇总取算术平均值作为供应商的技术得分，保留小数点后两位。
24.5磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
24.6采购人应当从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。采购人逾期未确定成交供应商且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排序第一的供应商为成交供应商。
24.7若供应商的最后报价高于项目预算，磋商小组有权拒绝该报价。
24.8为保证成交结果的公正性，竞争性磋商期间直至授予供应商合同时，竞争性磋商小组成员不得与供应商私下交换意见。在竞争性磋商结束后，凡与竞争性磋商情况有接触的任何人不得将竞争性磋商情况扩散出竞争性磋商小组成员之外。
24.9在竞争性磋商期间，供应商不得向竞争性磋商小组成员询问其他供应商竞争性磋商情况，不得进行旨在影响成交结果的活动。
24.10在竞争性磋商期间，采购代理机构将有专门人员与供应商进行联络。
25.竞争性磋商终止
25.1出现下列情形之一的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：
（一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（三）除《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第二十一条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
七、成交通知
26.成交通知
26.1确定成交供应商后,采购代理机构将在焦作市公共资源交易中心网、河南省政府采购网上发布成交公告，同时向成交供应商发出成交通知书，成交通知书将作为签订合同的依据。
26.2成交通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。
八、合同授予
27.签订合同及合同的执行
27.1鼓励采购人、成交供应商在成交通知书发出后1个工作日内，按照竞争性磋商文件的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。
27.2采购人不得向成交供应商提出超过竞争性磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离竞争性磋商文件的合同文本以及采购标的、采购金额、采购数量、技术和服务要求等实质性内容的协议。
27.3竞争性磋商文件、竞争性磋商文件的修改文件、成交供应
商的响应性文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订合同的组成部分，并与合同一并作为本竞争性磋商文件所列项目的互补性法律文件，与合同具有同等法律效力。
27.4成交供应商应在签订合同后1个工作日内向采购代理机构备案。
九、质疑与投诉
28.质疑与投诉
28.1质疑供应商认为采购文件、采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
质疑供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
28.2提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。
28.3潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期；
（7）获取磋商文件的凭证；
（8）以上资料一式二份（采购人、采购代理机构各执一份）。
28.4供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，依法予以处罚。
28.5采购人应在收到符合上述条件的书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，并作出答复，同时以书面形式（或网上公告方式）通知质疑供应商和其他相关权利人，但答复的内容不涉及商业秘密。
28.6质疑处理遵循“谁过错谁负担”的原则，有过错的一方承担调查论证费用。
28.7质疑联系事项：
（1）质疑供应商应将质疑函分别送至采购人、采购代理机构（格式详见附件）
（2）采购人：焦作市解放区民政局
联系人：王女士
联系电话：0391-2038799
联系地址：焦作市解放区胜利街民政局院内
（3）采购代理机构：河南正坤建设工程咨询有限公司
联系人：谢女士
联系电话：0391-2619918
联系地址：焦作市解放区塔南路569号-4付03号
28.8质疑供应商对采购人的答复不满意以及采购人未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门投诉。
附件：
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                   
地址：                          邮编：                  
联系人：                      联系电话：               
授权代表：                   
联系电话：                   
地址：                          邮编：                  
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                   
质疑项目的编号：               包号：                 
采购人名称：                    
磋商文件获取日期:               
三、质疑事项具体内容
质疑事项 1:                    
事实依据：                     
法律依据：                     
质疑事项 2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                       
签字(签章)：                   公章：
日期：                       

质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权
委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

第三章 采购需求
一、采购内容
焦作市解放区民政局养老机构智慧消防设施设备安装，包括电器火灾探测器、离岗摄像头、安检门、金属探测器等供货、安装、调试、验收交付、技术支持、售后保修及其他相关服务。
二、采购需求清单表
	序号
	设备名称
	技术参数
	单位
	数量

	1
	无线水压变送器
	1、量程：0〜2.5 MPa；
2、过载压力：≤10MPa 200%； 
3、传输方式：NB；
4、精度等级：1%；
5、供电电源：3.6V 8500mA锂电池；
6、显示及背光：LCD显示，白色背光；
7、工作温度：-20℃〜60℃；
8、采样和发送间隔支持1-1440分钟可调；
9、报警点设置：高低报警点全量程可设，带波动报警；
10、视窗支持350度旋转，方便观察；
11、防护等级：IP68。
	个
	64

	2
	无线液位变送器
	1、量程：0〜5M；
2、传输方式：NB；
3、精度等级：1%；
4、供电电源：3.6V 8500mA锂电池；
5、显示及背光：LCD显示，白色背光；
6、工作温度：-20℃〜60℃；
7、报警点设置：高低报警点全量程可设；  
8、数据配置：远程或按键，蓝牙；  
9、视窗支持350度旋转，方便观察；
10、防护等级：IP68。
	个
	51

	3
	用户传输装置
	1、产品执行标准：GB 26875.1-2011《城市消防远程监控系统 第1部分：用户信息传输装置》。
2、内置电路保护板、丝印清晰、布局清晰。
3、采用128x64点阵液晶屏，便于信息查询和参数配置。
密码分级维护，安全性高。
4、接入市场上主流火灾报警控制系统。
5、配备高速CAN总线接口、485接口及232接口，数据传输高速可靠。
6、支持查找历史记录：历史火警、历史请求/反馈、历史故障、历史操作各 1000条。
7、输出信号：2路常开输出 
8、报警接口：1路开关量输入 
9、屏幕显示：显示接收的火灾报警系统的状态信息、信号强度、设备状态等
10、防护等级：IP30 
11、通讯接口：2路RS-232通讯接口、2路RS-485通讯接口、1路CAN 通讯接口、1路RJ45网络通讯口 
12、通讯方式：4G-CAT1;LAN
13、产品执行标准：GB26875.1-2011 
14、供电电压：AC 220 V±15% 
15、外形尺寸（长×宽×高）：≤300 mm x 90 mm x 424 mm。
16、投标人所投消防主机联网装置在主机与消防报警主机通讯延迟不大于10秒，主机与软件平台通讯延迟不大于3秒。
17、投标人所投消防主机联网装置的电路有保护措施。
18、设备应能接受火警信号，并在10秒内发出声、光报警，可扩展语音提示功能。
19、设备应能采集与其连接的火灾报警设备及其他设备的报警及运行状态信息，并上传至远程管理平台。
	个
	26

	4
	电器火灾探测器
(100A)
	1、通讯形式：支持CAT.1/NBIOT/LORA和RS485；
2、工作电源：85-305VAC/100-430VDC；
3、输入/输出：支持1路剩余电流输入、4路温度输入及三相电压/电流输入，1路继电器输出。
4、产品功耗：自身功耗不大于5W。
5、实时监测：剩余电流、温度、三相电流值、三相相电压值、三相线电压值、三相有功功率、三相无功功率值、功率因数值、频率等；
6、监测范围与精度：剩余电流监测范围：10—1100mA，监测精度±0.5%；温度监测范围：0-140℃，测量精度±2℃；电参数监测精度：电压及电流0.5级，有功1级；
7、事件记录：20条事件记录，包括超温、剩余电流、过压、欠压、过流、缺相、三相不平衡等报警；剩余电流互感器、温度探头断线短路故障；
8、电磁兼容等级：3级；
9、工作环境：环境温度-15℃～55℃；存储温度-20℃～70℃；环境湿度：≤93%RH,不结露；
10、具备本地升级和远程升级功能；（提供检测机构出具的检测报告）
11、装置应具备产品停上电提醒功能。（提供检测机构出具的检测报告）
12、具备远程配置与维护功能。
	个
	52

	5
	电器火灾探测器
（300A）
	1、通讯形式：支持CAT.1/NBIOT/LORA和RS485；
2、工作电源：85-305VAC/100-430VDC；
3、输入/输出：支持1路剩余电流输入、4路温度输入及三相电压/电流输入，1路继电器输出。
4、产品功耗：自身功耗不大于5W。
5、实时监测：剩余电流、温度、三相电流值、三相相电压值、三相线电压值、三相有功功率、三相无功功率值、功率因数值、频率等；
6、监测范围与精度：剩余电流监测范围：10—1100mA，监测精度±0.5%；温度监测范围：0-140℃，测量精度±2℃；电参数监测精度：电压及电流0.5级，有功1级；
7、事件记录：20条事件记录，包括超温、剩余电流、过压、欠压、过流、缺相、三相不平衡等报警；剩余电流互感器、温度探头断线短路故障；
8、电磁兼容等级：3级；
9、工作环境：环境温度-15℃～55℃；存储温度-20℃～70℃；环境湿度：≤93%RH,不结露；
10、具备本地升级和远程升级功能；（提供检测机构出具的检测报告）
11、装置应具备产品停上电提醒功能。（提供检测机构出具的检测报告）
12、具备远程配置与维护功能。
	个
	45

	6
	离岗摄像头
	1、轻智能半球型网络摄像机，支持鳞镜补光，夜间成像；
2、支持智能资源模式切换：人脸抓拍，道路监控，Smart事件，人数统计；
3、采用1/1.8"背照式传感器，相比传统摄像机前照式传感器，增加的进光量对图像质量有明显的改善作用；
4、适用于室内、楼道、大厅、走廊、会议室等场景；
5、人脸抓拍模式：支持对不同目标进行检测、抓拍，最多同时检测30张，支持快速抓拍模式和优选抓拍模式，支持去误报和去重；
6、道路监控模式：a）车辆检测：支持车牌识别并抓拍，车牌号码/车身颜色/车辆类型/车辆品牌；b）混行检测：检测正向或逆向行驶的车辆以及行人和非机动车，自动对车辆牌照进行识别，可以抓拍无车牌的车辆图片；
7、Smart事件模式：越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测，徘徊侦测，人员聚集侦测，快速运动侦测，停车侦测，物品遗留/拿取侦测，场景变更侦测，音频陡升/陡降侦测，音频有无侦测，虚焦侦测。其中越界侦测，区域入侵侦测，进入/离开区域侦测为深度学习算法；
8、人数统计模式：a)人员统计：支持实时报警，人数变化报警和拥堵等级变化报警，并支持人数异常和停留时间异常报警；b)异常行为检测：支持离岗检测，以及在离岗检测报警，c)区域关注度：支持区域人数检测、停留时长检测、实时数据上传，并支持区域人数分析和队列状态分析展示；d)热度图：支持设备上报和平台查询方式获取信息，并支持上报伪彩图背景大图；
9、鳞镜补光：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀；
10、图像相关：支持200万像素@60 fps实时帧率，图像更流畅；支持透雾，并具有多种白平衡模式，适合各种场景需求；
11、Smart录像：支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR/SD卡实现事件录像的智能后检索、分析和浓缩播放，Smart编码：支持低码率、低延时、ROI感兴趣区域增强编码、SVC自适应编码技术，支持Smart265编码；
12、系统功能：支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB28181和E-HOME协议接入；支持三码流技术，支持同时20路取流；
13、宽动态：支持宽动态范围达120dB，适合逆光环境监控；
14、安全服务：支持三级用户权限管理，支持授权的用户和密码，支持IP地址过滤；
15、接口功能：内置MicroSD/MicroSDHC/MicroSDXC插槽，最大支持512GB；支持10M/100M自适应网口；
16、支持电量检测：支持设备功耗检测，支持设备功耗报表展示，报表类型支持日报表和周报表（默认日报表，单位瓦时（W·h））；
17、传感器类型：1/1.8" 逐行扫描CMOS；
18、最低照度：彩色：0.0005 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with Light；
19、黑白：0.0001 Lux @（F1.2，AGC ON），0 Lux with IR；
20、焦距&视场角：4-6mm：水平视场角：85°~64°，垂直视场角：48°~36°，对角视场角：97°~74°；
21、补光灯类型：红外（850nm 反射式补光）；
22、补光距离：红外最远可达30m；
23、主码流帧率分辨率：普通监控下：
P制：50 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
N制：60 fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）
智能模式下：
P制：25fps（1920 × 1080，1280 × 960，1280 × 720）；
24、视频压缩标准：主码流：H.265+/H.265/H.264/H.264+
子码流：MJPEG/H.265/H.264
第三码流：H.265/H.264；
25、网络传输类型：有线； 
26、宽动态：120dB； 
27、连接方式：甩线式接口，线缆长度35cm；
28、音频：2个内置麦克风，1个内置扬声器； 
29、存储温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）；
30、启动和工作温湿度：-30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结）；
31、物理防护：防水防尘：IP67； 
32、电流及功耗：DC：12V，0.88A，最大功耗10.5W；
33、PoE：IEEE 802.3af，Type 1, Class 3，36 V~57 V，0.33 A~0.21 A，最大功耗：11.7 W。
	个
	25

	7
	消防控制柜监测终端
	1、供电电压：AC220V±10%。（提供技术证明文件）；
2、工作功率：≤2W；
3、有源通道：双通道；耐压范围：AC（90V--280V）、DC（20V--200V）；
4、无源通道：双通道；
5、通讯方式：4G-CAT1；
6、防爆等级：不防爆；
7、工作环境：温度0℃～40℃；湿度≤95%RH；
8、设备具备断电续传功能。（提供技术证明文件）；
9、采用强电、弱电采集一体化设计。（提供技术证明文件）；
10、一键自检传输功能。（提供技术证明文件）。
	个
	52

	8
	消防巡查点NFC卡
	1、定制化NFC卡、采用亚克力材质+3M背胶制作而成的设备巡检标签；
2、具有防水、防尘，支持NFC手机感应巡检。
	个
	180

	9
	安检门
	1、显示3.5寸显示屏，显示通行人数和报警人数
2、外壳防护等级试验室外工作型（有遮蔽）：应符合GB/T4208-2017中IP53的相关技术要求。
3、运行控制检查
（1）操作的授权：应对影响探测性能的装置和参数加以保护，避免非授权人员擅自改动；
（2）按键和控制装置：按键和控制装置应操作灵活，手感明确，功能可靠；配有遥控器的金属门，遥控距离庆大于等于2m。
（3）参数存储：金属门应具有对所设定的参数进行存储的能力，断电后再次上电启动时不应改变。
（4）远程控制：应具备远程参数调整、远程诊断以及报警相关数据存储的功能；当远程控制因故中断时，金属门应能自动恢复本地控制。
4、电源适应性
（1）可使用交流供电，至少应能在187V-242V、47.5Hz-52.5Hz的供电范围内，无需调整而正常工作；
（2）具有备用电池，备用电池应能保证金属门正常工作至少4h。
5、磁感应强度在探测区左右边界各向内150mm的区域中，任意一点的磁感应强度均应小于等于2T。
6、基本探测功能金属门应能对达到或超过限定量的金属进行报警，不应出现漏报警。
7、探测灵敏度范围检查金属门的探测灵敏度应能从低到高方便地调节，灵敏度调节应大于等于200个级别。
8、探测灵敏度不应报警测试：T1测试物在全部探测位置；
对一个应报警测试物在同一位置的探测率应大于等于90%，对一个不应报警测试物在同一位置的误报警率应小于等于30%，且全部位置总的误报警率应小于等于15%。符合混合类（I、II、III类）要求。
9、通行速度在探测区内，金属门应能对其所属探测类别的通行速度为0.2m/s〜2.0m/s的应报警测试物正确响应并报警，总探测率应大于等于90%。
10、报警响应时间应报警测试物进入探测区1s内，金属门应发出报警指示，此测试物离开探测区后报警指示延续应小于等于1s。
11、稳定工作时间稳定工作时间应大于等于24h，待机期间不应出现误报警，且应能满足5.6的要求。
12、计数功能金属门应能记录有效受检人数和发生过报警的人数，并能复位清零。
13、报警声音
（1）应与非报警声有区别，且非报警时警报指示器不应产生任何声音；
（2）应能调节音调，以便能明确区别两台相邻金属门的报警；
（3）能从静音到最大声强分档调节，距金属门0.8m处，最大声强应大于等于90dB。
14、抗相互干扰以大于等于0.5m的外沿间距，并排安置多台金属门时，各金属门均应能正常工作。
15、抗静止金属物影响
（1）抗周围静止金属物影响：金属门探测性能应不受门体四周1m范围以外的大静止金属物体的影响；
（2）抗地面内部金属结构影响：金属探测门性能应不受地面0.1m以下的金属结构的影响。
16、抗周围运动金属物干扰金属门不应对门体四周1.5m范围以外的运动金属物产生报警信号。
17、泄漏电流小于等于0.02mA
18、保护接地小于等于0.1Ω
19、检测报告符合“GB15210-2018《通过式金属探测门通用技术规范》”
	个
	25

	10
	金属探测器
	1.外形尺寸：长410mmx85mmx45mm 
2.电源: 标准6F229V电池或充电电池（选配）
3.频率: 约25Hz
4.电压: 9V(6F22)
5.净重:400g（不含电池）
6.使用温度: -15~+55℃
探测距离：
1.大头针30—60mm
2.六四式手枪 180-195mm
3.六寸匕首160-180mm
4.直径20mm钢球120mm
5.一元硬币75-100 mm
	个
	25


注.1.核心产品：电器火灾探测器300A为本项目核心产品，如不同供应商所投该项目设备品牌一致，依据磋商文件第二章4.4采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。
三、商务要求
1.合同履行期限：自合同签订后30日历天内完成供货及安装。
2.付款方式：设备以实际安装数量为准，调试验收合格后一次性付清（具体款项支付由市财政根据项目资金实际到位情况安排支付）。
3.质保期：1年。
4.质量标准：符合国家及行业相关技术合格标准
5.交货地点：采购人指定地点。
6.售后服务：提供全天候的热线技术支持服务，应当对采购人所反映的任何问题在2小时之内做出及时响应，在3小时之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修8时后仍无法解决，成交供应商应在2日内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物修复。

第四章 响应性文件内容及格式
注：请供应商按照以下文件的要求格式、内容制作响应性文件，并编制目录及页码，否则可能将影响对响应性文件的评价。
响应性文件内容
	项目
	项目及审核内容
	格式
	编制顺序

	响应性文件的封皮及目录
	响应性文件的封皮
	格式1
	1-1

	
	响应性文件的目录
	格式2
	1-2

	资格性
证明材
料
	焦作市政府采购供应商资格信用承诺函
	原件
	格式3
	2-1

	
	其他资格要求（如有需提供）
	扫描件
	自拟
	2-2

	
	法定代表人身份证明书或授权委托书
	原件
	格式4
	2-3

	符合性证明材料
	磋商承诺函
	原件
	格式5
	3-1

	
	供应商公司基本情况简介
	原件
	格式6
	3-2

	
	反商业贿赂承诺书
	原件
	格式7
	3-3

	
	报价一览表
	原件
	格式8
	3-4

	
	报价明细表
	原件
	格式9
	3-5

	
	技术响应表
	原件
	格式10
	3-6

	
	商务响应表
	原件
	格式11
	3-7

	
	中小企业声明函（如是需提供）
	原件
	格式12
	3-8

	
	残疾人福利性单位声明函（如是需提供）
	原件
	格式13
	3-9

	
	关于符合本国产品标准的声明函（如是需提供）
	原件
	格式14
	3-10

	
	评分标准中要求的方案
	原件
	格式15
	3-11

	
	竞争性磋商文件要求的必须提供的其他材料
	扫描件
	自拟
	3-12

	其他
材料
	供应商认为有必要且能响应评分细则中各项要求的其他材料
	扫描件
	自拟
	4-1


重要提示：
1.供应商提供的证明材料，除需要供应商填报或有特殊说明外，均须提供该材料的扫描件。
2．供应商在编制响应性文件时，对于给定格式的文件内容，必须按照给定的标准格式进行填报；对于没有给定标准格式的文件内容，可以由供应商自行设计。
3.以上有关材料原件因年检、换证等原因在评审时不能提供的，可以提供发证机关的书面证明材料，并编制于响应性文件内。

格式1
封 皮
	
（项目名称）




响 应 性 文 件
（项目编号）









供  应  商：  （全称）  （单位公章）
法定代表人：            （电子签章）
地      址 ：
日      期：         年     月     日



格式2
响应性文件目录

一、资格性证明材料
1.1 焦作市政府采购供应商资格信用承诺函……………所在页码
1.2 其他资格要求（如有需提供）………………………所在页码
1.3 法定代表人身份证明书或授权委托书………………所在页码
二、符合性证明材料
2.1 磋商承诺函……………………………………………所在页码
2.2 供应商公司基本情况简介……………………………所在页码
2.3 反商业贿赂承诺书……………………………………所在页码
2.4 报价一览表……………………………………………所在页码
2.X 商务响应表……………………………………………所在页码
三、其他材料
……

格式3
焦作市政府采购供应商资格信用承诺函
致（采购人） ：
供应商名称：  
统一社会信用代码：                                    
供应商地址：                            
我单位自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：
1.我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。
2.我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。
3.我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障记录的良好记录。
4.我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。
承诺供应商（全称并加盖公章）：
法定代表人或授权代表(签字或签章)：
日期：   年    月    日
注：1.供应商须在响应性文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应竞争性磋商文件要求，按无效响应处理。
2.供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“授权委托书”。

格式4-1
法定代表人身份证明书
（法定代表人参加竞争性磋商的，出具此证明书）

	，系我单位法定代表人，任             职务。
特此证明。
附：联系地址：
联系电话：

 (
（※附：法定代表人身份证复印件※）
)

供应商名称（单位公章）：
年   月  日

格式4-2
授权委托书
（委托代理人参加竞争性磋商的，出具此证明书）

委托人授权             （被委托人的姓名、职务）为委托人的委托代理人，就项目编号为       号的            项目及合同的执行，以本单位名义处理一切与之有关的事务。
本授权书于     年    月    日签字生效，特此声明。

委托人：单位名称（单位公章）           被委托人：（签字）
法定代表人：（电子签章）

	（※附：被委托人身份证复印件※）



年   月   日

格式5
磋商承诺函
致：（采购人）
根据贵方                 项目的磋商邀请（项目编号：           ），委托代理人            (全名、职务)代表         (供应商名称、地址)提交下述文件，并对之负法律责任。
据此函，承诺如下：
1.我们完全理解贵方不一定要接受最低报价，保证报价不存在低于成本的恶意报价行为，并同意本文件规定的响应性文件有效期；
2.保证响应性文件内容无任何虚假。若评审过程中查出有虚假，同意按无效处理并同意接受相关处罚；若成交之后查出有虚假的，同意被取消成交资格并愿意接受相关处罚；
3.如果我们的响应性文件被接受，我们将履行磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量履行每项规定；
4.我们已详细审查全部磋商文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利；
5.如果在规定的磋商会时间后，至响应性文件有效期满前撤回响应性文件，我们将自愿接受相关处罚；
6.保证成交之后按照磋商文件的要求提供相关货物或服务，如有违法，同意接受相关处罚；
7.成交后保证在与采购人签订合同之日起1个工作日内将合同向采购代理机构备案。我单位保证项目验收合格之日起1个工作日内将验收证明（验收书）向采购代理机构备案；
8.保证成交之后按照磋商文件的要求提供相关货物或服务，如有违法或出现上述违背承诺的行为，我单位愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚；
9.与磋商有关的一切正式往来请寄：
地址：                       邮箱：
电话：                       传真：
供应商名称：（单位公章）
法定代表人：（电子签章）
年  月  日
格式6
供应商公司基本情况简介
	名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	传真
	
	网址
	

	营业执照号
	

	税务登记证号
	

	组织机构代码证号
	

	法定代表人
	姓名
	
	职务
	
	电话
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	开户银行
	
	账号
	

	经营范围
	

	备注
	



注：供应商可根据实际情况自行添加表格内容。
单位名称：（单位公章）
法定代表人：(电子签章)

年  月  日

格式7
反商业贿赂承诺书
在                               采购活动中，我单位郑重承诺：
一、公平竞争参加本次竞争性磋商活动。
二、杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向国家工作人员、政府采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。
三、若出现上述行为，我单位及参与投标的工作人员愿意接受按照国家法律法规等有关规定给予的处罚。

承诺人：单位名称（公章）
法定代表人：(电子签章)

年   月   日

格式8
报价一览表
	项目名称
	

	项目编号
	

	磋商总价（小写）：
	

	磋商总价（大写）：
	

	合同履行期限
	

	质保期
	

	备注
	说明：
1、本表投标总价大小写不一致以大写金额为准，投标供应商将承担由此造成的一切后果。
2、投标总价应包含成本、税金等一切与之相关费用。


注：1.供应商可根据实际情况自行添加表格内容。
2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或供应商代表签字或盖章，否则其响应作无效响应性文件处理。
3.所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。

单位名称：（公章）
法定代表人：（电子签章）
年   月  日

格式9-1
报价明细表
项目名称：                                  项目编号：
	序号
	名称
	品牌
	规格、型号
	产地
	单位
	数量
	单价
	总价

	
1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（小写）：
	

	投标总价（大写）：
	



注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容。
2、所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。
供应商名称：（单位公章）
法定代表人：（电子签章）

年  月  日

格式9-2
最后（第二轮）报价明细表
项目名称：                               项目编号：
	序号
	名称
	品牌
	规格、型号
	产地
	单位
	数量
	单价
	总价

	
1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
3
	
	
	
	
	
	
	
	

	
……
	
	
	
	
	
	
	
	

	投标总价（小写）：
	

	投标总价（大写）：
	




注：1、供应商可根据实际情况自行添加表格内容。
2、所有价格均应为人民币报价，金额单位为元。
3.最后（第二轮）报价明细表须以附件形式上传，未按格式或者未上传附件的按无效标处理。

供应商名称：（单位公章）
法定代表人或授权委托人：（签字或盖章）

年  月  日

格式10
技术响应表
项目名称：
项目编号：

	序号
	磋商文件条目号
	磋商文件的采购需求
要求
	供应商的响应
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
...
	
...
	
	
	


注：1.供应商可根据实际情况自行添加表格内容。

单位名称：（单位公章）
法定代表人：（电子签章）
年  月  日

格式11
商务响应表
项目名称：                               项目编号：
	序号
	磋商文件要求
	是否响应
	供应商的承诺或说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
…
	
	
	


注：1.供应商可根据实际情况自行添加表格内容；
2.供应商必须完全响应磋商文件商务要求，否则按无效标处理。

供应商名称：（单位公章）
法定代表人：（电子签章）
年  月  日

格式12
中小企业声明函
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）2；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
企业名称（盖章）：
日期：
注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小企业划分标准见工业和信息化部 国家统计局 国家发展改革委 财政部《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业[2011]300号。
本项目标的物所属行业：工业。
格式13
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的     项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位公章）
日期


格式14
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称 1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称 1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称 2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
公司（单位）名称（盖章）：
日期：    年    月    日

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
格式15
评分标准中要求的各项方案

根据磋商文件评审方法和标准及第三部分采购项目内容及要求的各项要求编制。


第五章 合同主要条款（参考）
注：合同签订双方可根据项目的具体要求进行适当修订。但是应当包括采购人与成交供应商的名称和住所、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限及地点和方式、验收要求、违约责任、解决争议的方法等内容。
甲方（需方）：         
乙方（供方）：         
经过双方友好协商，依据《中华人民共和国民法典》，双方同意签订以下合同条款，以便双方共同遵守、履行合同。
一、产品清单及付款方式
1．产品清单及价格
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	数量
	单价
	总价
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	成交总价（小写）：

	成交总价（大写）：


2. 付款方式及时间：
二、交货时间及地点
1．交货时间：        （响应性文件承诺时间）。
2．交货地点：       。
三、权利义务和质量保证
1．甲方应当在到货后的     个工作日内对货物进行验收。货物验收时，甲乙双方必须同时在场，双方共同确认货物与本合同规定的生产厂家产地、品牌、规格型号、数量、质量、技术参数和性能等是否一致。
乙方所交付的货物不符合合同约定的，甲方有权拒收。乙方应及时按本合同约定和甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至验收合格，方视为乙方按本合同约定完成交货。验收合格的，由双方共同签署《验收报告》；
2．甲方有权监督乙方对所交付设备进行安装调试，并督导完成；
3．甲方有权监督乙方的售后服务，并对乙方的售后服务不符合合同要求时加以指出乃至追究合同责任；
4．甲方在合同约定期限内履行付款责任；
5．甲方在乙方进行安装调试时应给予协助和协调各方关系，乙方应及时提出需要甲方协助和协调的内容，以便保证合同的正常履行；
6．甲方对乙方的技术及商业机密予以保密；
7．乙方有权按照合同，要求甲方支付相应款项；
8．乙方有权在实施安装调试时，提出合乎情理的甲方协助要求；
9．乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，索赔或诉讼，乙方应承担全部责任；
10.乙方保证货物是全新的、未使用过的，完全符合国家规范及甲乙双方确认的响应性文件、本合同关于货物数量、质量的要求。货物符合实行国家“三包”规定的，应执行“三包”规定。
本项目质保期      年，保修期     年；
11.乙方提交的货物应符合响应性文件中所记载的详细配置、技术参数、参数及性能，并应附有此类货物完整、详细的技术资料和说明文件；
12.乙方提交的货物必须按照采购文件的要求和成交供应商响应性文件的承诺，以规定标准进行制造、安装；
13.乙方应保证将货物按照国家或专业标准包装、确保货物安全无损运抵合同规定的交货地点，并进行安装、试运行；
14.乙方保证货物不存在危及人身及财产安全的产品缺陷，否则应承担全部法律责任。
四、售后服务
1.质量保证期为自货物通过最终验收之日起    个月。若国家有明确规定的质量保证期高于此质量保证期的，执行国家规定。
2.在货物质保期内，乙方应对由于设计、工艺、质量（含环保节能要求）、材料和的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并解决存在的问题。
3.对不符合本合同第四条约定要求的货物应立即进行调换，调换本身并不影响甲方就其损失向乙方索赔的权利。
4.货物安装调试完成后，乙方应继续向甲方提供良好的技术支持。应当由专门队伍从事此项工作，并提供全天候的热线技术支持服务，应当对甲方所反映的任何问题在   日（小时）之内做出及时响应，在日（小时）之内赶到现场实地解决问题。若问题、故障在检修   工作日（小时）后仍无法解决，乙方应在   日（小时）内免费提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供甲方使用，直至故障货物修复。
5.乙方应当建立健全售后服务体系，确保货物正常运行。乙方应当遵守甲方的有关管理制度、操作规程。
6.乙方应负责货物及主要部件、配件维修更换。质保期内，乙方对货物（人为故意损坏除外）提供全免费保修或免费更换；质保期后，收取维修成本费（备品备件乙方应以响应性文件承诺的优惠价格提供）。
五、合同的生效
1.本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；
2.生效后，除《政府采购法》第49条、第50条第二款规定的情形外，甲乙双方不得擅自变更、中止或解除合同。
六、违约责任
1.乙方所交付的货物不符合本合同约定的，甲方有权拒收，乙方在得到甲方通知之日起     个工作日内采取补救措施，逾期仍未采取有效措施的，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失或扣留履约保证金；同时乙方应向甲方支付合同总价     ％的违约金。
2.甲方无正当理由拒收货物、拒付货款的，甲方应向乙方偿付拒付货款    ％的违约金。
3.乙方无正当理由逾期交付货物的，每逾期1天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的    ‰的违约金。如乙方逾期交货达    天，甲方有权解除合同，甲方解除合同的通知自到达乙方时生效。在此情况下，乙方给甲方造成的实际损失高于违约金的，对高出违约金的部分乙方应予以赔偿。
4.甲方未按合同规定的期限向乙方支付货款的，每逾期1天甲方向乙方支付应付金额的    ‰违约金，但累计违约金总额不超过应付款总额的   ％。
5.在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修，货物仍不能达到合同规定的质量标准、运行效果的，甲方有权要求乙方更换为全新合格货物并按本条第1款处理，同时，乙方还须赔偿甲方因此遭受的损失。
6.其它未尽事宜，以《民法典》和《政府采购法》等有关法律法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。
七、不可抗力
甲、乙方中任何一方，因不可抗力不能按时或完全履行合同的，应及时通知对方，并在不可抗力发生后    个工作日内提供相应证明。未履行完合同部分是否继续履行、如何履行等问题，可由双方初步协商，并向主管部门和采购管理部门报告。确定为不可抗力原因造成的损失，免予承担责任。
八、争议的解决方式
1.因货物的质量问题发生争议的，双方共同邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定，鉴定费用由乙方垫付，货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。
2.在解释或者执行本合同的过程中发生争议时，双方应通过协商方式解决。
3.经协商不能解决的争议，双方可选择以下第  种方式解决：
①向甲方所在地有管辖权的法院提起诉讼；
②向     仲裁委员会提出仲裁。
4.在诉讼审理或仲裁期间，除有争议部分外，本合同其他部分可以履行的仍应按合同条款继续履行。
九、其他
1．本合同一式三份，甲乙双方各执一份，采购代理机构一份；
2．本合同自法定代表人或委托代理人签字并加盖公章或合同专用章之日起生效；
3．本项目的磋商文件、响应性文件、中标通知书是合同的附件，与合同具有同等的法律效力；
4．其它未尽事宜，由双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国民法典》有关条款执行。
甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：        
法定代表人（签字）：            法定代表人（签字）：
委托代理人（签字）：            委托代理人（签字）：
	年   月   日            年   月   日
签订地点：                     签订地点：         

特别说明：
除政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外，根据《焦作市财政局优化政府采购营商环境39项举措》第31条规定：严格合同公告和备案。采购单位要在合同签订后1个工作日内通过焦作市政府采购网登陆“河南省电子化采购系统”进行公告并备案。
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